# Zał. nr 1

# Części do pomp MP 30 85.172- 2.4 kW /2830 1/min

kod wirnika 253 HT

| Poz. | Nr katal. |
| --- | --- |
| 64 | 444 84 00 | impler | szt. | 2 |
|  | 6018934 | Zestaw naprawczy | szt. | 1 |
| 67 | 4640001 | Komora hydrauliczna | szt. | 1 |

# Części do pomp MP 30 85.171-9160172 /9160174     1.8 kW /2830 1/min

kod wirnika 259 HT

| Poz. | Nr katal. |
| --- | --- |
| 52 | 3990705 | Wirnik silnika /shaft-rotor | szt. | 2 |
| 62 | 4640402 | Cutting ring | szt. | 3 |
| 61 | 4640500 | Cutter wheel | szt. | 3 |