Nasz  znak : TK/ 2110/ 187/ 2012

FORMULARZ      OFERTOWY

Rodzaj zamówienia :    dostawa;  usługa;  robota budowlana*

I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO :Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 73-110 Stargard Szczeciński , ul. Okrzei - 6

Opis przedmiotu zamówienia :Wykonanie remontu bieżącego pomieszczeń  Zakładu Pogrzebowego przy ul. Spokojnej 6 zgodnie z projektem. Zakres robót : 1. Wyburzenie ścianki regipsowej i  demontaż  istniejącej toalety –m2 9,55, 2. Wykonanie montażu elementów   węzła sanitarnego w istniejącym pomieszczeniu –szt.3, ułożenie płytek na podłodze, ścianach, zabudowanie w pomieszczeniu  kotła gazowego  na c.o., 3. Wymiana  istniejącej instalacji elektrycznej – 250 mb,4. Gładzenie i malowanie ścian w remontowanych pomieszczeniach- 280 m2 , 5. Wymiana 10 szt. drzwi wraz z ościeżnicami,6. Położenie cegły klinkierowej na ścianie w ilości ok. 15,00 m2, 7. Montaż drewnianych elementów ściennych. Na przedmiotowe roboty będzie spisana stosowna umowa. Dopuszcza się  odbioru częściowego robót w terminie do dnia 28.12.2012 r. zaawansowanie robót w 80% i w terminie do 17.01.2013 r. zaawansowanie robót w 20% wraz końcowym odbiorem robót.

Termin wykonania zamówienia : Od 10.12.2012 r. do 17. 01.2013 r.

- Okres gwarancji : 12 miesięcy

- Warunki płatności : Przelew  30 dni

- Termin związany z ofertą

- FORMA ZŁOŻENIA OFERTY :

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia : 11.12.2012 r.

W formie * :

- Faks :  91 577 65 02

- Pisemnej( osobiście, listownie) na adres : MPGK sp. z o.o. 73-110 Stargard Szczeciński, ul. Okrzei -6

- W  wersji elektronicznej  na  e-mail : andrzej.synos@mpgk.stargard.pl

- NAZWA  I  ADRES  WYKONAWCY:                                                                                                                                            NIP :                                                         Nr  konta bankowego :

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za :

- CENĘ NETTO :   złotych

- PODATEK VAT :    23%

- CENA BRUTTO :                      złotych

Słownie brutto :

- Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są :

1

2.

3.

Stargard Szczeciński ,  do dnia : 11.12.2012  r.…………………………………………..

( podpis osoby upoważnionej)

*nie potrzebne skreślić