Opis przedmiotu zamówienia:

I. Sala ceremonialna oraz przechowalnia zwłok:

1. Dach

- przygotowanie nawierzchni (w tym likwidacja pęcherzy, użycie płynnych środków bitumicznych)

-  położenie atestowanej papy termozgrzewalnej o grubości min. 5mm – szacunkowa powierzchnia 97m²

-  wykonanie opierzeń na dachu wyciągi wentylacyjne itp.

2. Wnętrze sala ceremonialna

- przygotowanie nawierzchni ścian i sufitów do malowania zgodnie z kolorystyką uzgodnioną z Zamawiającym ( w tym usunięcie elementów luźnych, wypełnienie ubytków,  zabezpieczenie emulsją gruntującą, grzybobójczą)

- malowanie pomieszczeń farbą akrylową, szacunkowo - 77m2

3. Wnętrze przechowalnia zwłok

- usunięcie zawilgoconych tynków

- użycie środków grzybobójczych, gruntujących

- wykonanie tynków renowacyjnych z przeznaczeniem do wilgotnych pomieszczeń (atestowanych)

- przygotowanie nawierzchni ścian i sufitów do malowania zgodnie z kolorystyką uzgodnioną z Zamawiającym ( w tym usunięcie elementów luźnych, starych powłok)

- malowanie pomieszczeń farbą lateksową – szacunkowo – 20m²

II. Budynek administracyjno socjalny w tym łazienki

przygotowanie nawierzchni ścian i sufitów do malowania zgodnie z kolorystyką uzgodnioną z Zamawiającym ( w tym usunięcie elementów luźnych, wypełnienie ubytków,  zabezpieczenie emulsją gruntującą)

- malowanie pomieszczeń farbą akrylową- szacunkowo 45m²

Uwaga: prace renowacyjne muszą być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności na znajdujące się w pomieszczeniach wyposażenie.

Dla ww. zakresu prac należy uwzględnić zabezpieczenie pomieszczeń w postaci folii ochronnych, tektury itp.

Prace muszą być przeprowadzone zgodnie z przepisami BHP