Opis przedmiotu zamówienia TS-I-400/86/2012r.:

I. Rozbiórka konstrukcji stalowej wiaty  zlokalizowanej na terenie Zakładu Obsługi Urządzeń Komunalnych przy ul. Spokojnej 6 w Stargardzie Szczecińskim obejmuje:

- Rozbiórkę konstrukcji stalowej wiaty ,poszycia z blachy falistej i orynnowanie.

- Rozbiórkę należy dokonać do wysokości betonowych słupów stanowiących konstrukcję wiaty(rozbiórka betonowych elementów po stronie Zamawiającego).

- Demontaż oświetlenia i zabezpieczenie przyłącza elektrycznego

- Użycie niezbędnych narzędzi lub urządzeń do rozbiórki.

- Materiał z rozbiórki zostanie złożony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego                z rozdzieleniem poszycia z blachy falistej , konstrukcji stalowej, orynnowania, urządzeń elektrycznych wraz z instalacją oraz innych materiałów.

Uwaga: Prace renowacyjne muszą być przeprowadzane z zachowaniem szczególnej ostrożności na znajdujące się w pomieszczeniach wyposażenie.

Dla ww. zakresu prac należy uwzględnić zabezpieczenie terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prace muszą być przeprowadzone zgodnie z przepisami BHP.