Znak sprawy: TW-VII-02/10/2012

Formularz ofertowy

Dostawa materiałów pomocniczych i materiałów zużywalnych

I. Nazwa i adres Zamawiającego

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard Szczeciński

II. Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa | Ilość op./sztuk | Cena op./szt. netto/brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Końcówki do pipet poj. 10 ml bezbarwne (pasujące do pipet firmy HTL) Ø wew. 16,5 mm neutralne | 2 op./100szt lub 1 op./200szt |  |
| 2. | Końcówki do pipet poj. 10 ml bezbarwne (pasujące do pipet firmy BRAND) Ø wew. 15 mm neutralne | 2 op./100szt lub 1 op./200szt |  |
| 3. | Końcówki do pipet poj. 5 ml bezbarwne (pasujące do pipet firmy HACH LANGE i BRAND) Ø wew. 9mm neutralne | 2 op./500szt. |  |
| 4. | Końcówki do pipet poj. 1 ml bezbarwne (pasujące do pipet firmy HTL) Ø wew. 8 mm neutralne | 1op./500szt. |  |
| 5. | Sączki ilościowe średnie Ø 150 mm | 10 op. |  |
| 6. | Rękawice lateksowe niepudrowane roz. M | 10 op. |  |
| 7. | Deflegmator | 6 szt. |  |
| 8. | Zestaw do ChZT firmy Behrotest: probówki reakcyjne z kołnierzem CSB RG2 | 12 szt. |  |
| 9. | Zestaw do ChZT firmy Behrotest: chłodnice powietrzne LK1 | 3 szt. |  |
| 10. | Zestaw szklany do aparatu VELP 142 probówka mała 300 ml o wymiarach: 300 mm x 40 mm | 1x komplet (3szt.) |  |
| 11. | Zestaw szklany do aparatu VELP 142 probówka duża 800 ml o wymiarach: 300 mm x 42 mm | 2 szt. |  |
| 12. | Filtry strzykawkowe, niesterylne o porach 1,2 µm, Ø dysku 25-30 mm | 2op./100szt. |  |
| 13. | Zlewki szklane niskie poj. 250 ml | 20 |  |
| 14. | Kolbki stożkowe szklane bez szlifu poj. 300 ml w/sz | 12 |  |
| 15. | Szalki aluminiowe wys. 7 mm fi podstawy 90 mm | 3 |  |
| 16. | Sączki z włókna szklanego typ GF/C fi 47 mm gęstość 50-100 g/cm | 3 szt. |  |
| 17. | Filtry do stacji demineralizacji wody HLP 10 : H1 | 1szt. |  |
| 18. | Filtry do stacji demineralizacji wody HLP 10 : H2 | 1szt. |  |
| 19. | Filtry do stacji demineralizacji wody HLP 10 : H3 | 1szt. |  |
| 20. | Filtry do stacji demineralizacji wody HLP 10 : H6 | 1szt. |  |
| 21. | Zlewka szklana do homogenizatora BUCHI B-400 | 1szt. |  |
| 22. | Cylinder miarowy szklany poj. 50 ml kl. A z certyfikatem kalibracji do serii, korek PP, podstawa PP, skala brązowa wytłaczana | 20 szt. |  |
| 23. | Cylinder miarowy szklany poj. 100 ml kl. A z certyfikatem kalibracji do serii, korek PP, podstawa PP, skala brązowa wytłaczana | 20 szt. |  |
| 24. | Perełki szklane śr 5mm | 2op. |  |

1 w przypadku braku produktu w ofercie wstawić ( – )

a) termin wykonania zamówienia: do 30 dni od chwili otrzymania zlecenia (podpisania umowy)

b) warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury

c) wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia wraz z dokumentami wymaganymi prawem i/lub potwierdzające wyspecyfikowaną jakość lub parametry techniczne przedmiotu zamówienia

d) wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia o dacie ważności min. 1 rok, okres ważności może być krótszy jeżeli wynika to z karty charakterystyki

III. Forma złożenia oferty

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 25.10.2012 w formie:

- Pisemnej w zamkniętej kopercie (z dopiskiem: oferta przetargowa) osobiście

w sekretariacie lub przesłać na adres:

MPGK Sp. z o.o.

ul. Okrzei 6

73-110 Stargard Szcz.

IV. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa: ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

NIP: ……………..... Nr rachunku bankowego: ………………………………………………..

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto: …………………………………….. zł

Podatek VAT: …………………………………. zł

Cenę brutto: …………………………………… zł

Słownie brutto: ……….……………………………………………………………………… zł

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1) …………………………………………………………………….

2) …………………………………………………………………….

3) …………………………………………………………………….

………………………….., dnia ………………….		…………………...……………….

Podpis osoby upoważnionej

* nie potrzebne skreślić