Znak sprawy TW – III B-50/507/145/2012

Formularz ofertowy

Wykonanie:  Dostawa miksera helikoidalnego statycznego z wyjmowanym łańcuchem mieszającym dla potrzeb gospodarki osadowej obiektu Oczyszczalni Ścieków.

(nazwa rodzaju zamówienia)

I. Nazwa i adres Zamawiającego

MPGK Spółka z o.o.

Ul. Okrzei 6

73-110 Stargard Szczeciński

II. Opis przedmiotu zamówienia

Parametry urządzenia:

TYP MIKSERA: helikoidalny mikser statyczny z wyjmowanym łańcuchem mieszającym i flanszami  DN 80 i przeciw kołnierzami DN 80.

WYKONANIE MATERIAŁOWE: stal kwasoodporna lub nierdzewna.

ŚREDNICA MIKSERA: DN 80.

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA MIESZALNIKA: nie większa niż 1250mm.

ILOŚĆ ELEMENTÓW MIESZAJĄCYCH: 8 sztuk.

STRATA CIŚNIENIA NA MIKSERZE NIE WIĘKSZA NIŻ: 1,4 bar.

CIŚNIENIE: 10 bar.

NATĘŻENIE PRZEPŁYWU: DO 40 m3/h.

a) termin wykonania zamówienia: Listopad/grudzień 2012 r.

b) okres gwarancji: 24 miesiące……………………………………………………………….

c) warunki płatności: : faktura VAT wystawiona po podpisaniu protokołu odbioru płatna w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.

d) osoba kontaktowa W. Jackiewicz 519-546-920, M. Gajda 519-546-972.

e) email: waldemar.jackiewicz@mpgk.stargard.pl, email: maciej.gajda@mpgk.stargard.pl.

III. Forma złożenia oferty

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 16-10-2012 roku do godz. 1400 w formie*:

- Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: MPGK Sp. z o.o. ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard Szczeciński.

- Faxem na numer (91) 579 – 27 – 69..

- W wersji elektronicznej na email: waldemar.jackiewicz@mpgk.stargard.pl, maciej.gajda@mpgk.stargard.pl.

IV. Nazwa i adres Wykonawcy

Nazwa: ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Adres: …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

NIP: ……………..... Nr rachunku bankowego: ………………………………………………..

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto: …………………………………….. zł

Podatek VAT: …………………………………. zł

Cenę brutto: …………………………………… zł

Słownie brutto: ……….……………………………………………………………………… zł

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

1) …………………………………………………………………….

2) …………………………………………………………………….

3) …………………………………………………………………….

………………………….., dnia ………………….		…………………...……………….

Podpis osoby upoważnionej

- nie potrzebne skreślić

Data i podpis kierownika zamawiającego