**EZ-ZR-62/2018**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Przedmiot oferty**: **Dostawa materiałów wodociągowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie.**

**Zamawiający:** Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 73 - 110 Stargard

ul. Okrzei nr 6., tel. 91/ 577-12-74, fax. 91 / 577-21-28, e-mail sekretariat@mpgk.stargard.pl,

**I. Dane dotyczące Wykonawcy:**

**Nazwa** ........................................................................................................................................................................

**Adres** ........................................................................................................................................................................

**Nr tel.** ............................................  **faks** ....................................... e-mail ………………………………...

**NIP** .............................................................. **REGON** ..................................................................................

**II. Parametry przedmiotu zamówienia deklarowane przez Wykonawcę:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Przedmiot zamówienia** | **jm** | **ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość zł netto** | **Wartość zł brutto** |
| **1** | Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona **DN 100** PN10 F5 z certyfikatem na powłoki lakiernicze GSK | szt. | 3 |  |  |  |
| **2** | Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona **DN 200** PN10 F5 z certyfikatem na powłoki lakiernicze GSK | szt. | 4 |  |  |  |
| **3** | Obudowa teleskopowa zasuwy **DN 100** | szt. | 3 |  |  |  |
| **4** | Obudowa teleskopowa zasuwy **DN 200** | szt. | 4 |  |  |  |
| **5** | Nawierka VonRoll fig.8303 **225/2”** | szt. | 4 |  |  |  |
| 6 | Obudowa teleskopowa nawiertki VonRoll | szt. | 4 |  |  |  |
| 7 | Nawierka VonRoll fig.8303 **225/ 1 ½”** | szt. | 1 |  |  |  |
| 8 | Obudowa teleskopowa nawiertki VonRoll | szt. | 1 |  |  |  |
| 9 | Nawierka VonRoll fig.8303 **110/ 1 ½”** | szt. | 1 |  |  |  |
| 10 | Obudowa teleskopowa nawiertki VonRoll | szt. | 1 |  |  |  |
| 11 | Nawierka VonRoll fig.8303 **110/ 2”** | szt. | 1 |  |  |  |
| 12 | Obudowa teleskopowa nawiertki VonRoll | szt. | 1 |  |  |  |
| 13 | Trójnik kołnierzowy żeliwny sferoidalny DN **200/200.** | szt. | 1 |  |  |  |
| 14 | Trójnik kołnierzowy żeliwny sferoidalny DN **200/100.** | szt. | 3 |  |  |  |
| 15 | Tuleja kołnierzowa **DN 225** SDR 17 z (GF+, Fuzion) | szt. | 16 |  |  |  |
| 17 | Kołnierz stalowy do tulei **DN 225/200** | szt. | 16 |  |  |  |
| 18 | Mufa elektrooporowa **DN 225** (GF+, Fuzion) | szt. | 16 |  |  |  |
| 19 | Tuleja kołnierzowa **DN 110** SDR 17 z (GF+, Fuzion) | szt. | 14 |  |  |  |
| 20 | Kołnierz stalowy do tulei **DN 110/100** | szt. | 14 |  |  |  |
| 21 | Mufa elektrooporowa **DN 110** (GF+, Fuzion) | szt. | 14 |  |  |  |
| 22 | Łącznik RK DN 200 PN10 Multi/Joint. z zębami | szt. | 2 |  |  |  |
| 23 | Łącznik RK DN 80 PN10 Multi/Joint. z zębami | szt. | 4 |  |  |  |
| 24 | Łącznik RK DN 225 PN10 na PE. | szt. | 2 |  |  |  |
| 25 | Łącznik RK DN 200 PN10 na żeliwo. | szt. | 2 |  |  |  |
| 26 | Zwężka kołnierzowa DN 100/80. | szt. | 4 |  |  |  |
| 27 | Uszczelki dn 200. | szt. | 30 |  |  |  |
| 28 | Uszczelki dn 80. | szt. | 20 |  |  |  |
| 29 | Uszczelki dn 100. | szt. | 20 |  |  |  |
| **Razem wartość:** | | | | |  |  |

Wartość netto ……………..zł (słownie): ……....................................................................................... zł

+ podatek VAT …………………… zł (słownie): ……....................................................................................... zł

CENA brutto ……………zł (słownie):……………………………………………………………………….zł

III. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia **29.03.2019 godz. 10:00** w formie\*:

• Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: j.w, lub

• W wersji elektronicznej na e-mail: **oferty@mpgk.stargard.pl**

**2. Warunki płatności:** **przelew: do 30** **dni** od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego**.**

**3. Termin realizacji: do 08.04.2019 r.**

**4. Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert częściowych.**

**Osoba upoważniona** do kontaktowania się z Zamawiającym**:**

.........................................................................................................................................**tel.**................................

adres email: …………………………………………………………………………………………….

### UWAGA: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, której cena będzie najniższa.

### 

### ………...............................................................

### *Pieczęć firmowa Oferenta ( podpisy składających oświadczenia z pieczątkami imiennymi )*