**EZ-ZR-63-2021**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Przedmiot oferty**: **Dostawa materiałów wodociągowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie.**

**Zamawiający:** Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 73 - 110 Stargard

 ul. Okrzei nr 6., tel. 91 577-12-74, fax. 91 577-21-28, e-mail sekretariat@mpgk.stargard.pl,

**I. Dane dotyczące Wykonawcy:**

**Nazwa** ........................................................................................................................................................................

**Adres** ........................................................................................................................................................................

**Nr tel.** ............................................  **faks** ....................................... e-mail ………………………………...

**NIP** .............................................................. **REGON** ..................................................................................

**II. Parametry przedmiotu zamówienia deklarowane przez Wykonawcę:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Przedmiot zamówienia** | **jm** | **ilość** | **Cena jednostkowa**  | **Wartość zł netto**  | **Wartość zł brutto** |
| 1 | Skrzynka uliczna do zasuw – żeliwna | szt. | 150 |  |  |  |
| 2 | Uszczelka gumowa do kołnierzy dn80 | szt. | 100 |  |  |  |
| 3 | Uszczelka gumowa do kołnierzy dn100 | szt. | 100 |  |  |  |
| 4 | Uszczelka gumowa do kołnierzy dn150 | szt. | 100 |  |  |  |
| 5 | Trójnik żeliwny kołnierzowy dn 100/80 | szt. | 5 |  |  |  |
| 6 | Łącznik RK żeliwny z kołnierzem zabezpieczającym na pe fi110 | szt. | 6 |  |  |  |
| 7 | Łącznik RK żeliwny z kołnierzem zabezpieczającym na pe fi160 | szt. | 6 |  |  |  |
| 8 | Kolano stopowe dn80 | szt. | 8 |  |  |  |
| 9 | Zasuwa dn80 z certyfikatem GSK długa | szt. | 4 |  |  |  |
| 10 | Zasuwa dn80 z certyfikatem GSK krótka | szt. | 4 |  |  |  |
| 11 | Obudowa do zasuwy dn 80 | szt. | 8 |  |  |  |
| 12 | Hydrant podziemny dn80 Rd 1,25 z certyfikatem GSK | szt. | 4 |  |  |  |
| 13 | Hydrant podziemny dn80 Rd 1,00 z certyfikatem GSK | szt. | 3 |  |  |  |
| 14 | Obudowa teleskopowa dn80 L 85-115 | szt. | 8 |  |  |  |
| **Razem wartość:**  |   |   |

Wartość netto ……………...zł (słownie): …….......................................................................................................... zł

+ podatek VAT …………………… zł (słownie): ……............................................................................................... zł

CENA brutto ……………zł (słownie):……………………………………………………………….……………………….zł

III. Forma złożenia oferty:

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia **16.08.2021 godz. 10:00** w formie\*:

• Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: j.w, lub

• W wersji elektronicznej na e-mail: **oferty@mpgk.stargard.pl**

**2. Warunki płatności:** **przelew: do 30** **dni** od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego**.**

**3. Termin realizacji: sierpień 2021 r.**

**Osoba upoważniona** do kontaktowania się z Zamawiającym**:**

.........................................................................................................................................**tel.**................................

adres email: …………………………………………………………………………………………….

###  UWAGA: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, której cena będzie najniższa.

###

###  ………...............................................................

### *Pieczęć firmowa Oferenta ( podpisy składających oświadczenia z pieczątkami imiennymi )*